경 상 북 도  치 과 의 사 회

우700-411 대구시 중구 삼덕1가 17-8 / 전화(053) 424-9753, 427-3409 / 전송(053)421-7649 / www.kda21.com / kda04@chol.com

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문 서 번 호    경북치과 2006-1-93호

시 행 일 자    2006.     8.     8.

수       신    회원 여러분

제       목    진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 검사에 대한 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 대한치과의사협회의 통보에 의한 이첩입니다.

2. 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙과 관련하여 다음과 같이 안내하오니 회원여러분께서는 동 사항을 숙지하시어 행정기관으로부터 행정조치 및 보험급여 삭감 등을 당하는 사례가 발생하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

♠ 다    음 ▶

① 구내진단용 방사선(intra-oral) 발생장치의 검사는 2004년 2월 10일을 기준으로 이전에 구입한 장비는 2008년 2월 9일까지 최초의 검사를 마치고 이후 매 3년마다 검사를 받아야 함.

②  2004년 2월 10일 이후에 구입된 장비는 검사가 이루어 진 날부터 매 3년마다 검사를 받아야 함.

③  □양전자방출전산화단층촬영장치(PET-CT; 종양 또는 암 진단용)"가 신고 및 안전관리검사 대상으로 개정되어 오는 2006년 10월 10일까지 관내 보건소 및 건강보험심사평가원에 신고 및 검사를 마친 후 사용하여야 됨.

끝.

경상북도 치과의사회 회 장   신     두     교

본회 홈페이지를 많이 이용하여 주시기 바랍니다.

www.kda21.com