“직인생략”

경 상 북 도  치 과 의 사 회

우41942 대구시 중구 동성로5길 46 6층/ 전화(053)721-7579 / 전송(053)721-7592 / www.kda21.com / kda04@chol.com

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문 서 번 호    경북치과 2016-1-130호

시 행 일 자    2016.    12.     16.

수       신    회원 여러분

제       목    방사선 개인피폭선량계(배지) 착용 관련 주의사항 안내

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 대한치과의사협회의 통보에 따른 이첩입니다.

2. 최근 질병관리본부 의료방사선과의 현장조사 결과 일부 의료기관에서 선량계(배지)를 서로 번갈아 착용하거나 방사선실에 보관하는 등 관리 부주의로 인해 종사자가 방사선 피폭선량한도 초과자에 해당되어 추적관리대상으로 분류된 사례가 다수 발생한 것으로 파악된바 있습니다.

3. 이와 관련, 질병관리본부에서는 향후 보건소를 통한 실태점검 및 선량계 관리에 관한 지도ㆍ감독을 강화할 것임을 밝힌바 있으며, 방사선 관계 종사자에 대한 피폭선량을 측정하지 않은 경우(선량계 미착용, 번갈아서 착용, 방사선실에 보관 등) 의료법 시행령 45조에 의거하여 과태료가 부과 될 수 있음을 알려드립니다.

4. 따라서 개인피폭선량계 관련규정 및 주의사항을 아래와 같이 안내하오니 불이익을 당하지 않도록 반드시 확인하시기 바랍니다.

= 아  래 =

가. 관련규정

의료기관 개설자 또는 관리자는 의료법 제37조 및 안전관리에 관한 규칙 제4조에 의거하여 방사선 관계 종사자에게 티·엘배지를 사용하게 하는 경우에는 3개월마다 1회 이상, 필름배지를 사용하게 하는 경우에는 1개월마다 1회 이상 방사선 피폭선량 측정을 받도록 하여야 함.

* 과태료 부과: 방사선 관계 종사자의 개인피폭선량을 측정하지 아니한 의료기관에는 과태료가 부과됨. [의료법 시행령 제45조]
[과태료 금액 - 1차위반: 30, 2차위반: 45, 3차위반: 60 (단위: 만원)]

나. 방사선 개인피폭선량계 착용 방법 및 주의사항

◯ 착용방법

◾ 선량계는 전신측정용으로 허리와 목 사이, 가슴 부분에 착용

◾ 납 치마 등 방호복을 입은 경우 안쪽에 착용

◾ 임신이 확인된 여성은 하복부에 착용

◯ 주의사항

◾ 방사선 업무를 하지 않을 경우 선량계는 습도가 높지 않은 장소, 직사광선이 미치지 않는 장소, 온도가 높지 않은 장소에 보관

◾ 선량계를 업무 외의 목적으로 방사선에 노출시키지 않아야 함.

◯ 착용위치

끝.

경상북도 치과의사회 회 장   반     용     석

본회 홈페이지를 많이 이용하여 주시기 바랍니다.

www.kda21.com